报价响应书

项目编号：HK2023-022

项目名称：合肥民福生物医学有限公司消防水箱更换及消防安全评估项目

供应商：（签章）

年  月	 日

一、法定代表人授权书

致：合肥民福生物医学有限公司

本授权书声明：                    （供应商名称）授权本单位           （供应商授权代表姓名）代表本单位参加合肥民福生物医学有限公司消防水箱更换及消防安全评估项目（项目编号：HK2023-022）询价活动,全权代表本单位处理报价过程的一切事宜。供应商授权代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。特此声明。

代理人姓名：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人/授权代表（签字）：      供应商（签章）：

年  月  日

二、报价表

| 项目名称 | 合肥民福生物医学有限公司消防水箱更换及消防安全评估项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HK2023-022 |
| 供应商 |  |
| 最终投标报价 （人民币） | 投标总价： 大写： 小写： |
| 备注 | 供应商须按采购清单报综合单价及投标总价，以投标总价作为评标定标依据，以综合单价作为结算的依据，报价明细表中应清楚地标明各项单价、小计等内容。供应商的投标总价须不高于本项目采购预算（报价单位为元，精确到小数点后二位）。 供应商的综合单价及投标总价应为完成本项目全部要求的综合价格，包括但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、垃圾清运、垃圾外运、成品保护、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的全部费用。 如投标人报价高于最高限价，则响应无效。 |

法定代表人/授权代表（签字）：      供应商（签章）：

年  月  日

三、报价明细表

（格式自拟）

法定代表人/授权代表（签字）：      供应商（签章）：

年  月  日

四、报价响应函

致：合肥民福生物医学有限公司

1.我方愿意按照本项目报价公告规定的各项要求，提供所需的服务。

2.我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.响应如下：

| 序号 | 相关要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单 合肥民福生物医学有限公司拟通过询价方式确定一家供应商，为公司提供消防水箱更换及消防评估供货、安装、调试、消防安全评估及相关售后服务。 1.消防安全评估（约4530平方米），供应商根据合同出具相应具有法律效益的消防安全评估报告。 2.消防水箱整体更换 （1）水箱体积：30m³ （2）板材要求： 内底：304不锈钢，1.5mm 厚度 12块*1m²/块 侧一：304不锈钢，1.5mm 厚度 14块*0.5m²/块 侧二：304不锈钢，1.2mm 厚度 14块*1m²/块 侧三：304不锈钢，1.0mm 厚度 14块*1m²/块 顶部：201不锈钢，1.0mm 厚度 12块*1m²/块 外胆保温：彩钢0.4mm，橡塑棉20mm | 是 |
| 2 | 水箱安装说明 1.在屋顶进行拼装； 2.组装后进行开孔及相关进水、出水管道焊接； 3.底座钢梁需要做除锈及重新刷漆处理； 4.成交供应商的供货材质、安装和技术标准应符合材质说明要求。 5.成交供应商所提供的所有设备必须为全新产品，且完全符合公告规定的质量和规格。 6.成交供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。 7.收到货物后，如有型号调整及相关其他问题应在48小时内进行更换。 8.在货物最终验收后的质保期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商承担。 | 是 |
| 3 | 安装要求 1.由采购人指定安装地点，成交供应商负责安装到位，安装人员应按照采购人要求进行安装。 2.成交供应商须进行现场勘查，熟悉场地情况，以便合理安排施工。 3.在考察安装现场以后，做好防尘、防噪音措施，确保安全文明实施，建立规范制度，规范人员行为。 4.严格遵守采购人的工作秩序和环境秩序，在搬运期间，做到无噪声，不影响采购人的工作秩序，在搬运完毕后，将产生的垃圾清理带走，做到无污染，不影响采购单位及社会公共环境。 | 是 |
| 4 | 质保及售后服务 成交供应商须提供不少于1年的免费质保服务，在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后3天内，应免费更换有缺陷的货物。如果供应商在收到通知3天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。 | 是 |
| 5 | 商务条款及其他要求 1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。 2.付款方式：合同签订后支付合同价款的50%，安装、验收合格后再支付合同价款的50%。 3.供货地点：安徽省合肥市瑶海区嘉山路68号合肥民福生物医学有限公司 4.供货及安装期限：合同签订之日起15个日历天内完成供货、运输、安装、验收合格并交付使用。 5.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。 6.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期7天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。 | 是 |

法定代表人/授权代表（签字）：      供应商（签章）：

年  月  日

五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

致：合肥民福生物医学有限公司

1.本单位郑重声明，参加本次采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

(1)被人民法院列入失信被执行人；

(2)单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

(3)被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(4)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/授权代表（签字）：      供应商（签章）：

年  月  日

六、资格证明文件

供应商须提供以下资格证明文件：

（一）企业法人营业执照副本复印件；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）授权代表身份证复印件（法人直接参与无需提供）；

（四）在社会消防技术服务系统备案消防安全评估资质（须提供已录入社会消防技术服务信息系统的官网截图以及网址）；

（五）消防器材类供货业绩（提供业绩合同扫描件）；

（六）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

注：以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章。本章内容作为资格审查的主要依据。

报价响应书的各项材料须按顺序排列，打印目录并装订成册密封递交。资料不全其报价文件将被否决。