安徽省合肥汽车客运有限公司临泉路充电站膜结构项目采购需求

一、采购清单

安徽省合肥汽车客运有限公司长客加油站合客充电站（临泉路）需采购安装膜结构（主结构为遮雨棚），具体参数要求如下：

1.施工区域尺寸约40m*6m*2，工程占地面积约480m2；

2.膜材选用白色膜材，1100g/m2；

3.主材选用质均为Q235钢板主件加工（符合GB8162—87）；

4.膜布表面涂装采用船用油漆（底涂为环氧富锌底漆，面涂为丙烯酸磁漆）；

5.膜固定压板及辅材，质量符合GB1102-74，含镀锌扁铁（不小于30mm*2mm）；

6.钢管不小于89mm*2.75mm、不小于114mm*3mm；

7.H型钢挑梁（挑出6m），型钢型号为H350*100mm*8mm，300mm*100mm*8mm*8mm定加工H型钢；

8.钢结构、涂装，包括环氧富锌底漆1度，面涂丙烯酸磁漆2度；

9.其他基础设备（包含基础预埋件、基础坑开挖及混凝土浇筑），基础尺寸均不小于0.8m*0.8m*0.8m。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 暂定数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜材 | 白色膜材，质量要求1100g/m2 | 50元/平方米 | 480平方米 | 24000 |
| 2 | 膜固定压板及辅材 | 质量符合GB1102-74，含镀锌扁铁（规格不小于30mm*2mm） | 15元/米 | 380米 | 5700 |
| 3 | 膜布高频焊接 | 包括高频焊接、收边、辅件装配及工厂加工费 | 12元/平方米 | 480平方米 | 5760 |
| 4 | 膜材安装 | 包括脚手架、机械、工具及人工费 | 20元/平方米 | 480平方米 | 9600 |
| 5 | 钢管 | 直径、壁厚尺寸89mm*2.75mm，单根长度约6m，镀锌管 | 180元/根 | 55根 | 9900 |
| 6 | 钢管 | 直径、壁厚尺寸114mm*3mm，单根长度约6m，镀锌管 | 280元/根 | 14根 | 3920 |
| 7 | H型钢挑梁（挑出6m） | 型号为H350mm*100mm*8mm，300mm*100mm*8mm*8mm，定加工H型钢 | 1800元/片 | 18片 | 32400 |
| 8 | 钢结构、涂装 | 包括环氧富锌底漆1度，面涂丙烯酸磁漆2度 | 800元/吨 | 6吨 | 4800 |
| 9 | 钢结构加工 | 包括落料、焊接及加工 | 1510元/吨 | 6吨 | 9060 |
| 10 | 钢结构安装 | 包括脚手架、机械工具 | 2500元/吨 | 6吨 | 15000 |
| 11 | 其他基础 设备 | 含基础预埋件，基础坑开挖及混凝土浇筑（基础尺寸均不小于0.8m*0.8m*0.8m） | 990元/组 | 18组 | 17820 |
| 12 | 运输 |  | 2040元/项 | 1项 | 2040 |
| 总金额（含税） | 140000元 |

备注：参数要求中的暂定数量为预估数，以实际场地测量为准。

二、供货要求

1.成交供应商所提供的所有产品的技术标准、制造、安装、验收等应符合国家及行业最新标准或规范，产品交付时应按国家有关规定。

2.成交供应商所提供的设备、外设、零配件等应是全新的、未使用过的合格产品，且完全符合询价文件及合同规定的质量、规格和性能要求的正品。

3.采购清单提供的参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，供应商根据产品自身，设备选型、选配，应保证提供符合或优于本规格及要求的最新优质产品。

4.供应商在报价文件中应详细列出拟提供的设备及专用工具的名称、产品型号、规格、数量等，说明产品的主要型号，如产品有型号偏差，应在报价文件中的型号偏差表中详细列出。

5.成交供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

6.成交供应商须提供所需设备的供应、运输和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务。

三、安装要求

1.成交供应商负责本项目所有设备、材料供货，并负责安装及调试检测。安装必须按询价文件提供的采购需求内容及国家有关标准、规范进行，并据此验收。

2.成交供应商在安装过程中应接受采购人的不定期检查，向采购人及时报告安装进度。

3.成交供应商应确保安装一次性验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。

4.成交供应商负责现场安装的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。

四、质保、售后服务及培训

1.成交供应商须提供不少于2年的免费质保服务。在质保期内，采购人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

2.成交供应商应向采购人提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养、修理资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件。

3.质保期内因设备质量和安装有误而导致设备损坏或其他问题，给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。

4.保证售后服务及时、高效。定期进行维保、检查、检测。质保期内，若设备出现任何异常情况，乙方接到甲方报修和咨询电话2小时内响应，如需现场解决，24小时内解决问题，期间发生的费用由乙方承担。

5.质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于询价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

五、商务条款及其他要求

1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

2.付款方式：项目安装结束经验收合格后支付合同价款的97%，预留合同价款的3%作为质保金，在质保期满一年且无质量问题后1个月内一次性无息返还。成交供应商需要足额提供增值税专用发票。

3.供货地点：瑶海区嘉山路68号（采购人指定地点）。

4.供货及安装期限：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装调试、验收合格并交付使用。

5.质量保修期：全部验收合格之日起，整机（含所有零部件在内）免费全包不少于两年。

6.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期15天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。